附件3

周口科技职业学院医学系医学检验技术专业

2018年职业技能大赛决赛项目评分标准

| 血涂片的制作项目评分卡（100分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要操作步骤 | 内容 | 评分标准 | 得分 |
| 采血（根据指定采血方法进行） | 1、认真核对病人信息（姓名、性别、年龄、科室、检验目的、检验项目） | 5 |  |
|  | 2、准备好采血血管，暴露好采血部位、标记病人信息 | 10 |  |
|  | 3、正确使用采血器或注射器，准备抽血（一人一管一带一纸），严格按照无菌操作进行 | 15 |  |
|  | 4、抽出指定血量（2ml左右） | 10 |  |
| 血涂片制作 | 1、取适当血于清洁载玻片上，血滴适中，不可过大或过小 | 5 |  |
|  | 2、推片，使血液呈一均匀薄片（头体尾分明） | 20 |  |
|  | 3、染色步骤准确，无错乱，时间把握好，制作出一张染色均匀粉红色血涂片 | 25 |  |
| 观察 | 1、口述观察部位 | 10 |  |

班级：          姓名：           学号：          得分：

金黄色葡萄球菌平板划线分离评分标准

| 序号 | 内容 | 满分 (100分) |  | 评分细则 | 扣分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备全所需的所有实验材料 | 15分 | 5 | 材料准备充分，中途取用物品扣3分 |  |  |
|  | 免洗洗手液擦拭手 |  | 5 | 未擦拭扣5分 擦拭不彻底扣3分 台面擦拭不彻底扣2分 |  |  |
|  | 接种针的灼烧是否彻底，拿法是否科学 |  | 5 | 接种环不灼烧扣5分 灼烧不彻底最多扣3分 接种环拿法不正确扣1分 |  |  |
| 2 | 试管中取菌 | 55分 | 4 | 试管口未灼烧，扣4分 |  |  |
|  |  |  | 3 | 持塞手法不正确，扣3分 |  |  |
|  |  |  | 4 | 接种环未冷却，扣4分 |  |  |
|  |  |  | 4 | 塞塞子是为灼烧塞子与管口，扣4分 |  |  |
|  |  |  | 3 | 试管口离开无菌区，扣3分 |  |  |
|  | 手法是否标准 |  | 3 | 持平板的手法不当扣3分 |  |  |
|  |  |  | 4 | 开口过大扣4分 |  |  |
|  | 分区接种 |  | 5 | 有离开5CM酒精灯无菌区1次扣2分，最多扣5分 |  |  |
|  |  |  | 5 | 划完1区未灼烧，扣5分 |  |  |
|  |  |  | 5 | 灼烧完未冷却，扣5分 |  |  |
|  |  |  | 5 | 单手旋转平板，有明显的分区操作 |  |  |
|  |  |  | 10 | 划破平板，最多扣10分 |  |  |
| 3 | 台面的整理：酒精灯熄灭；各试剂器材归位 | 30分 | 5 | 熄灭方式不对，扣1分 |  |  |
|  |  |  | 3 | 未归位，扣3分，未整理，扣2分未带走垃圾，扣2分，最多扣3分 |  |  |
|  | 免洗洗手液擦拭手或者洗手 |  | 2 | 未擦拭手或洗手扣1分 |  |  |
|  | 分区效果 |  | 20 | 无明显分区，只有一个区，扣20分 |  |  |

班级：         姓名：         学号：        得分：

细菌革兰氏染色评分标准

班级：          姓名：           学号：          得分：

| 项目 | 考核内容及分值 | 扣分要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 了解细菌形态特征，检验革兰氏染色的准确性2分 | 不清楚扣2分 |  |
| 实验准备 | 待检细菌、金黄色葡萄球菌和大肠埃希菌标准菌株、灭菌玻片、无菌生理盐水、接种环、移液器、酒精灯、计时器、显微镜、香柏油、革兰氏染色液等。5分。 | 准备不充分酌情扣1-2分 |  |
| 操作步骤 | 1、涂片：取灭过菌的载玻片于实验台上，用灭菌后的接种环挑去细菌，均匀涂布在载玻片上，制成菌膜，涂布面不宜过大，每次充分烧灼后接种另一种细菌，防污染。10分 | 涂布均匀5分，每次涂布后烧灼5分 |  |
|  | 2、干燥：将标本面向上，手持载玻片一端的两侧，小心地在酒精灯火焰高处微微加热，使水分蒸发，但切勿紧靠火焰或加热时间过长，以防标本烤枯而变形。5分（实验室有夹子，用夹子夹着载玻片微微加热） | 干燥合理，防烤枯5分 |  |
|  | 3、固定：固定常常利用高温，用夹子夹住载玻片的一端，手持夹子，标本向上，在酒精灯火焰处尽快的来回通过2-3次，共约2-3秒种，并不时以载玻片背面加热触及皮肤，不觉得烫为宜（不超过60℃），放置待冷后，进行染色。5分 | 固定合理5分 |  |
|  | 4、分类：初染：在涂片薄膜上滴加革兰氏结晶紫试剂1-2滴，使染色液覆盖涂片，染色约1min。斜置载玻片，用小股水流冲洗，直至洗下的水呈无色为止（10分，未执行此步骤直接为操作不合格）。 | 染液、时间适宜，冲洗得当 |  |
|  | 5、媒染：取1-2滴革兰氏碘液滴在涂片薄膜上，使染色液覆盖涂片，染色约1min。斜置载玻片，用小股水流冲洗，直至洗下的水呈无色为止（10分，未执行此步骤直接为操作不合格）。 | 染液、时间适宜，冲洗得当 |  |
|  | 6、脱色：斜置载玻片，滴加革兰氏脱色剂脱色，至流出的脱色剂不现紫色为止，大约需时30S，随即水洗（10分，未执行此步骤为操作不合格）。 | 脱色得当 |  |
|  | 7、复染：在涂片薄膜上滴加革兰氏番红精复染剂1-2滴，使染色液覆盖涂片，染色约30s。斜置载玻片，用小股水流冲洗，直至洗下的水呈无色为止（10分，未执行此步骤直接为操作不合格）。 | 染液、时间适宜，冲洗得当 |  |
|  | 8、干燥：用吸水纸吸掉水滴，待标本干后置显微镜下观察。用低倍镜观察，发现目标物滴一滴香柏油在玻片上，用油镜观察细菌的形态及颜色。10分 | 干燥得当，用油镜观察 |  |
| 结果判定 | 显微镜观察由金黄色葡萄球菌制成的标本显示葡萄球状蓝紫色，大肠埃希菌制成的标本显示杆状红色，则实验过程有效（5分）。此时，如果样品在显微镜下呈蓝紫色，则判定样品菌株为革兰氏阳性菌；如果样品在显微镜下呈红色，则判定样品菌株为革兰氏阴性菌（样本判定正确10分）。 | 对照染成相应颜色，样本染色正确 |  |
| 实验结束 | 关闭和清洁显微镜（4分）。实验中用到的玻片使用后灭菌，按锐器废弃物处理程序处理（4分）。 | 处理适当 |  |